РЕСПУБЛИКА КРЫМ АДМИНИСТРАЦИЯ ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА АДМIНIСТРАЦIЯ ДЖАНКОЙСЬКОГО РАЙОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЖАНКОЙ БОЛЮГИНИНЪ ИДАРЕСИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 августа 2015 года № 280

г. Джанкой

О состоянии объектов питьевого водоснабжения,

лабораторном контроле качества питьевой воды

и состоянии санитарной очистки в селах Джанкойского района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 12.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», статьями 44, 67 Устава муниципального образования Джанкойский район Республики Крым, на основании решения коллегии администрации района от 27.08.2015 года администрация Джанкойского района п о с т а н о в л я е т:

1. Информацию «О состоянии объектов питьевого водоснабжения, лабораторном контроле качества питьевой воды и состоянии санитарной очистки в селах Джанкойского района» принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать Муниципальным унитарным предприятиям Джанкойского района:

2.1. Организовать производственный лабораторный контроль питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4-1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

2.2. Не допускать подачу питьевой воды населению без проведения лабораторного контроля качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4-1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

2.3. Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным отделом по Джанкойскому району Межрегионального управления Ропотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю в срок              до 01.12.2015 года.

2.4. Проводить своевременный ремонт систем водоснабжения с заменой устаревших, изношенных сетей водопроводов.

2.5. Лиц, занятых обслуживанием водопроводных систем, обязать своевременно и полно проходить медицинские осмотры согласно законодательству.

2.6. Рассмотреть вопросы по определению мест утилизации, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в срок до 01.11.2015 года.

3. Главам администраций сельских поселений Джанкойского района:

3.1. Содействовать недопущению оборудования самовольно пробуренных скважин на территориях частных домовладений.

3.2. Рассмотреть вопросы по определению мест утилизации, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в срок до 01.11.2015 года.

3.3. Принять меры к устранению выявленных нарушений в сфере утилизации твердых бытовых отходов, а также разработать комплексные действенные меры, направленные на обеспечение выполнение требований законодательства при организации деятельности в сфере обращения с отходами.

4. Рекомендовать территориальному отделу по Джанкойскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора осуществлять контроль за соблюдением требований санитарного законодательства в вопросах водоснабжения населения и санитарной очистки населенных пунктов.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района Селиванова Э.А.

Глава администрации

Джанкойского района 								А.И. Бочаров

СПРАВКА

о состоянии объектов питьевого водоснабжения, лабораторном контроле качества питьевой воды и состоянии санитарной очистки в селах 	Джанкойского района

В течение 2014 года и за истекший период 2015 года среди населения Джанкойского района не регистрировались массовые случаи заболеваний, которые передаются водным путем. Проводятся мероприятия по улучшению состояния объектов водоснабжения. Однако, в ходе проверки санитарно-технического состояния объектов водоснабжения муниципальных сельских поселений Джанкойского района установлены нарушения содержания артезианских скважин:

- скважина № 576, село Медведевка: ограждение скважины разрушено, территория не спланирована, имеется сорная растительность, приустьевой колодец замусорен, не оборудован с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовок,  что является нарушением требований п. 1 ст.19 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-гигиеническом благополучии населения», ст.3.2.1., 3.2.1.4. СанПиН 2.1.4. 1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- скважина № 547, 548 село Ермаково, МУП «Ермаковское»: ограждение скважин разрушено, территория не спланирована, имеется сорная растительность, приустьевой колодец замусорен, не оборудован с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовок, что является нарушением требований п. 1 ст.19 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-гигиеническом благополучии населения», ст.3.2.1., 3.2.1.4. СанПиН 2.1.4. 1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- скважина № 1035, село Столбовое: отсутствует ограждение санитарно-защитной зоны, территория не спланирована, имеется сорная растительность, приустьевой колодец замусорен, не оборудован с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовок, что является нарушением требований п. 1 ст.19 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-гигиеническом благополучии населения», ст.3.2.1., 3.2.1.4. СанПиН 2.1.4. 1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- скважина № 906, село Краснодольное: отсутствуют входные ворота в ограждении санитарно-защитной зоны, территория не спланирована, имеется сорная растительность, приустьевой колодец замусорен, не оборудован с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовок, что является нарушением требований п. 1 ст.19 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-гигиеническом благополучии населения», ст.3.2.1., 3.2.1.4. СанПиН 2.1.4. 1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- скважина № 911, село Ближнегородское: отсутствует  ограждение санитарно-защитной зоны, территория не спланирована после проведения работ на водопроводной сети, имеется сорная растительность, приустьевой колодец замусорен, не оборудован с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовок, накрыт плитой, что является нарушением требований п. 1 ст.19 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-гигиеническом благополучии населения», ст.3.2.1., 3.2.1.4. СанПиН 2.1.4. 1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- скважина № 902, село Рощино: отсутствует ограждение санитарно-защитной зоны, территория не спланирована, имеется сорная растительность, приустьевой колодец замусорен, не оборудован с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовок, что является нарушением требований п. 1 ст.19 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-гигиеническом благополучии населения», ст.3.2.1., 3.2.1.4. СанПиН 2.1.4. 1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- скважина № 759, село Марьино: демонтирован погружной насос, устье скважины полностью открыто, санитарно- защитная зона разрушена, сложившаяся ситуация может привести к загрязнению водоносного горизонта, ухудшению качества питьевой воды, что является нарушением требований п. 1 ст.19 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-гигиеническом благополучии населения», ст.3.2.1., 3.2.1.4. СанПиН 2.1.4. 1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Первостепенной проблемой остается состояние сетей водоснабжения, которое с каждым годом ухудшается. Состояние сетей неудовлетворительное, многие аварийные.  Эти факторы повышают эпидемиологические риски и могут привести к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в районе. Самовольное бурение населением артезианских скважин на территориях частных домовладений негативно влияет на экологию и может привести к загрязнению водоносных горизонтов, ухудшению качества питьевой воды.

По результатам лабораторного контроля 24-х сельских коммунальных предприятий за 2014г. установлено несоответствие качества питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества» Качество воды по ряду санитарно-гигиенических показателей, прежде всего содержанию хлоридов, сухого остатка, жесткости превышают нормативные показатели, т.е. продолжается засоление водоносных горизонтов и в настоящее время часть населения лишена воды соответствующей требованиям гигиенических норм.

Численность населения, обеспеченного условно доброкачественной питьевой водой

| № п.п. | Наименование населенного пункта | Показатели (жесткость) | Население чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комсомольское | 9,6 | 630 |
| 2 | Ясная Поляна | 10 | 971 |
| 3 | Володино | 10 | 2 |
| 4 | Рюмшино | 10 | 234 |
| 5 | Серноводное | 9,2 | 375 |
| 6 | Мартыновка | 9,8 | 842 |
| 7 | Солонцово | 8,8 | 332 |
| 8 | Рощино | 9,3 | 1 103 |
| 9 | Островское | 9,4 | 156 |
| 10 | Субботник | 10 | 444 |
|  | всего |  | 5089 |

Численность населения, обеспеченного недоброкачественной питьевой водой

| № п.п. | Наименование населенного пункта | Показатели (жесткость) | Население чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Лобаново | 25,5 | 1 947 |
| 2 | Жилино | 26,5 | 535 |
| 3 | Марьино | 24 | 788 |
| 4 | Орденоносное | 16,6 | 104 |
| 5 | Ясное | 26,5 | 91 |
| 6 | Луганское | 22,0 | 1 383 |
| 7 | Ковыльное | 23,0 | 557 |
| 8 | Тутовое | 27,8 | 383 |
| 9 | Ударное | 29,8 | 96 |
| 10 | Маслово | 12,5 | 2 265 |
| 11 | Пахаревка | 21,2 | 1 171 |
| 12 | Выпасное | 29,2 | 383 |
| 13 | Целинное | 26,5 | 990 |
| 14 | Томашовка | 27,8 | 226 |
| 15 | Колоски | 27,8 | 400 |
| 16 | Арбузовка | 15,8 | 141 |
| 17 | Тимирязево | 10,7 | 242 |
| 18 | Веселое | 19,0 | 237 |
| 19 | Пушкино | 16,0 | 486 |
| 20 | Дмитриевка | 13,2 | 757 |
| 21 | Новостепное | 13,6 | 1 519 |
| 22 | Ближнегородское | 12,1 | 738 |
| 23 | Мичуриновка | 13,8 | 185 |
| 24 | Днепровка | 12,0 | 2 002 |
| 25 | Краснодольное | 13,0 | 433 |
|  | итого |  | 18059 |

За 4 месяца 2015 г., несмотря на неоднократные напоминания, не проводился производственный лабораторный контроль питьевой воды на территории большинства населенных пунктов района, что является нарушением требований СанПиН 2.1.4-1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Руководители муниципальных унитарных предприятий не заключили договоры на осуществление производственного контроля качества воды питьевой, которая подается населению, что является нарушением требований ст.11, ст.32 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-гигиеническом благополучии населения»:

1. МУП «Исток», Просторненское сельское поселение.

2. МУП «Адриана», Заречненское сельское поселение.

3. МУП ЖКХ «Астра», «Фортуна».

4. МУП «Чайка», Чайкинское сельское поселение

5. с. Мичуриновка, с. Дмитриевка (МУП «Победное»).

Подавать питьевую воду населению руководители объектов водоснабжения имеют право в случае проведения лабораторного контроля качества питьевой воды, который должен осуществляться в распределительной водопроводной сети 1 раз в месяц, в местах водозабора (источниках водоснабжения) 1 раз в квартал. До настоящего времени  исследована питьевая вода однократно:

- МУП «Победное» (включает населенные пункты Победненского, Рощинского, Кондратьевского, Изумрудновского сельских поселений).

- МУП «Таврида», с. Маслово.

- МУП «Адонис», Завет Ленинское сельское поселение.

- МП  «Османова».

- МУП «Молодая гвардия» с. Светлое.

- МУП «Байкал», пгт. Вольное.

- МУП ЖКХ, Роскошненское сельское поселение.

- ПК «Надежда», с. Павловка.

- ПК «Уверенность», с. Источное.

- МП «Кирпалов».

- МП «Аяр».

- МП «Халилов», с. Митюрино.

- ПК «Берекет», с. Новокрымское.

- ООО «Просторное», с. Крымка.

Обновленный учет ведомственных скважин на 2015 года отсутствует.

Согласно требованиям ст.23 Федерального закона от 12.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.

В случае, если по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля качества питьевой воды, средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранных в течение календарного года, не соответствуют нормативам качества питьевой воды, территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, обязан до 1 февраля очередного года направить уведомление об этом в орган местного самоуправления поселения, городского округа и в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение.

В случае получения уведомления, органы местного самоуправления поселений, городских округов до 1 марта очередного года обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за 7 лет с начала их реализации.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течение трех месяцев с момента получения технического задания, указанного в части 6 настоящей статьи, разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

По результатам анализов воды территориальным отделом по Джанкойскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю были направлены уведомления о качестве питьевой воды главам администраций сельских поселений Джанкойского района, у которых вода питьевых водопроводов не отвечает требованиям санитарного законодательства:

- Луганского сельского поселения,

- Лобановского сельского поселения,

- Целиннского сельского поселения

- Победненского сельского поселения

- Изумрудновского сельского поселения

- Пахаревского сельского поселения

- Яснополянского сельского поселения.

Однако, до настоящего времени территориальному отделу по Джанкойскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю не представлены на согласование планы мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными нормами, это необходимо было сделать до 01.07.2015 года.

В ходе проверки вопросов, касающихся санитарной очистки территорий сельских поселений Джанкойского района установлено:

ранее сельскими советами Джанкойского района были приняты решения о выделении 56-и земельных участков под полигоны твердых бытовых отходов (далее – полигон ТБО), общей площадью 89,39 га. В соответствии с данными решениями были проведены выбор и обследование земельных участков, получены положительные заключения КП «Южэкогеоцентр», оформлены акты выбора земельных участков, получены согласования всех заинтересованных служб, в том числе КП «Южэкогеоцентр», санитарной эпидемиологической службой.

Населенные пункты Ярковского, Мирновского, Победненского, Изумрудновского сельских поселений удаляют твердые бытовые отходы на полигон города Джанкоя.

Складирование отходов осуществляется на 18-и земельных участках Джанкойского района.  Общие нарушения: фактически вывоз коммунальных отходов на свалки сельских поселений района осуществляется силами населения этих поселений; границы земельных участков,  выделенных под полигоны ТБО, не обозначены, подъездные пути не обустроены, не имеют твердого покрытия; допускается складирование отходов на прилегающей территории к свалкам, в том числе, на обочинах дороги, ведущей к свалке; отсутствует специализированный транспорт и контейнеры для осуществления мероприятий по санитарной очистке.

Поселковые свалки не являются объектами, внесенными в государственный реестр объектов размещения отходов, и не обустроены, в соответствии с требованиями законодательства  в области охраны окружающей среды, в том числе, экспертиза выбора земельного участка не проведена, проектная документация по строительству полигона ТБО не разработана, размещение отходов осуществляется беспорядочно, мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды не проводится, чем нарушены требования норм статьи 12 Федерального Закона Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора местными органами сельских поселений не организован, порядок сбора отходов на территории муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), не определен.

Согласно п. 2.1. Санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию твердых бытовых отходов», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05. 2001 года (далее – СП 2.1.7.1038-01), полигоны являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно - эпидемиологическую безопасность населения.

Определение места строительства объектов, размещения отходов осуществляется на основе специальных (геологических, гидрологических и иных) исследований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

На территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, обязаны проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.

Собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, после окончания эксплуатации данных объектов обязаны проводить контроль их состояния и воздействия на окружающую среду и проводить работы по восстановлению нарушенных земель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

По результатам проведенной проверки, на имя председателей сельских советов - глав администраций сельских поселений прокуратурой направлены представления об устранении нарушений федерального законодательства в сфере обращения с отходами: Азовского, Вольновского, Ермаковского, Завет-Ленинского, Заречненского, Кондратьевского, Крымковского, Лобановского, Луганского, Майского, Масловского, Медведевского, Мирновского, Новокрымского, Пахаревского, Просторненского, Роскошненского, Рощинского, Светловского, Стальненского, Табачненского, Чайкинского, Целинного, Яркополенского, Яснополянского сельских поселений.

Начальник территориального

отдела по Джанкойскому району

межрегионального управления  Роспотребнадзора

по Республике Крым и городу Севастополю   	                        Д.Л. Смирнов